Утверждены приказом ВО «Росстройгазификация»

при Совете Министров РСФСР № 86-П от 26.04.90г.  2. Население,

использующее газ в быту,обязано:

ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ГАЗОМ В БЫТУ

Правила  обязательны  для  должностных  лиц  ведомств  и  организаций, ответственных  за  безопасную  эксплуатацию  газового  хозяйства  жилых  домов независимо от ведомственной принадлежности,  и для населения, использующего газ в быту, на территории РФ.

Ответственность за сохранность газового оборудования и исправное состояние дымовых  и  вентиляционных  каналов,  а  также  уплотнение  вводов  инженерных коммуникаций в жилых домах возлагается на руководителей жилищ-но-эксплуатационных организаций, в жилищных  кооперативах  на  их  председателей,  в  домах  и  квартирах, принадлежащих гражданам на праве личной собственности, на домовладельцев.

Ответственность  за  качество  технического  обслуживания  и  ремонт  газового оборудования в домах и квартирах возлагается на эксплуатационные организации.

Ответственность  за  безопасную  эксплуатацию  работающих  бытовых  газовых приборов в домах и квартирах, за содержание их в соответствии с требованиями Правил несут владельцы и лица, пользующиеся газом.

1. 	Жилищно-эксплуатационные организации должны:

1.1.	Оказывать  предприятиям  газового  хозяйства  всестороннюю  помощь  при проведении  ими  технического  обслуживания  газового  оборудования  и  пропаганды безопасности пользования газом населением.

1.2.	Содержать  в  надлежащем  техническом  состоянии  подвалы,  технические коридоры  и  подполья,  поддерживать  в  рабочем  состоянии  их  электроосвещение  и вентиляцию. Следить за местами пересечений внутренних газопроводов и строительных элементов зданий, герметизацией вводов в здания инженерных коммуникаций.

1.3.	Обеспечить  в  любое  время  суток  беспрепятственный  доступ  работников предприятий газового хозяйства в подвалы, технические подполья и помещения первых этажей для проверки их на загазованность.

1.4.  	Своевременно  обеспечивать  проверку  состояния  дымоходов,  вентиляционных  каналов  и  оголовков  дымоходов,  осуществлять  контроль  за  качеством  их проверки, предоставлять в установленные сроки предприятиям газового хозяйства акты на исправность дымоходов и вентиляционных каналов.

1.5.  	Немедленно сообщать предприятиям газового хозяйства о необходимости отключения газовых приборов при выявлении неисправности дымоходов и самовольной их установки.

1.6.  	Заселять газифицированные квартиры (заселение первичное, при обмене) только  после  инструктажа  жильцов  предприятием  газового  хозяйства  при  наличии подтверждающего документа.

1.7.  	Вызывать  представителя  газового  хозяйства  для  отключения  газовых приборов при выезде жильцов из квартиры.

2. 	Население, использующее газ в быту, обязано:

2.1.  	Пройти инструктаж по безопасному пользованию газом в эксплуатационной организации газового хозяйства, иметь и соблюдать инструкции по эксплуатации приборов.

2.2.  	Следить за нормальной работой газовых приборов, дымоходов и вентиляции, проверять тягу до включения и во время работы газовых приборов с отводом продуктов сгорания газа в дымоход.

Перед  пользованием  газифицированной  печью  проверять,  открыт  ли полностью шибер. Периодически очищать «карман» дымохода.

2.3.  	По окончании пользования газом закрыть краны на газовых приборах и перед ними, а при размещении баллонов внутри кухонь дополнительно закрыть вентили у баллонов.

2.4.  При неисправности газового оборудования вызвать работников предприятия газового хозяйства.

2.5.  	При внезапном прекращении подачи газа закрыть немедленно краны горелок газовых приборов и сообщить газовой службе по телефону 2-01-20, 8-919-400-27-81.

2.6.  	При появлении в помещении квартиры запаха газа немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны к приборам и на приборах, открыть окна или форточки для проветривания помещения, вызвать аварийную службу газового хозяйства по телефону 2-01-20, 8-919-400-27-81(вне загазованного помещения). Не зажигать огня, не курить, не включать и не выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками.

2.7.  	Перед входом в подвалы и погреба, до включения света или зажигания огня, убедиться в отсутствии запаха газа.

2.8.  	При обнаружении запаха газа в подвале, подъезде, во дворе, на улице:

сообщить окружающим о мерах предосторожности;

сообщить в газовую службу по телефону 2-01-20, 8-919-400-27-81, из не загазованного места;

принять меры к удалению людей из загазованной среды, предотвращению включения выключения электроосвещения, появлению открытого огня и искры;

до прибытия аварийной бригады организовать проветривание помещения.

2.9.  	Для осмотра и ремонта газопроводов и газового оборудования допускать в квартиру работников предприятий газового хозяйства по предъявлению ими служебных удостоверений в любое время суток.

2.10.  	Обеспечивать свободный доступ работников газового хозяйства к месту установки баллонов сжиженного газа в день их доставки.

2.11.  	Экономно расходовать газ, своевременно оплачивать его стоимость, а в  домах  на  праве  личной  собственности - стоимость  технического  обслуживания газового оборудования.

2.12.  	Ставить в известность предприятие газового хозяйства при выезде из квартиры на срок более месяца.

2.13. 	Владельцы домов на праве личной собственности должны своевременно  заключать  договоры  на  техническое  обслуживание  газового оборудования  и  проверку  дымоходов,  вентиляционных  каналов.  В  зимнее время должны: периодически проверять оголовки с целью недопущения их обмерзания и закупорки.

3. 	Населению запрещается:

3.1. 	Производить самовольную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.

3.2. 	Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.

3.3. 	Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать или заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.

3.4. 	Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.

3.5. 	Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Пользоваться отопительными печами с духовыми шкафами и открытыми конфорками для приготовления пищи. Самовольно устанавливать дополнительные шиберы в дымоходах и на дымоотводящих трубах от водонагревателей.

3.6. 	Пользоваться газом после истечения срока действия акта о проверке и чистке дымовых и вентиляционных каналов.

3.7.  Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах), жалюзииных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверьми ванных комнат.

3.8. 	Оставлять работающие газовые приборы без присмотра, кроме рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику.

3.9. 	Допускать к пользованию газовыми приборами детей дошкольного возраста, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.

3.10. 	Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться

газовыми плитами для отопления помещений.

3.11.  	Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.

3.12. 	Применять открытый огонь для обнаружения утечек газа (используется мыльная эмульсия или специальные приборы).

3.13. 	Хранить в помещениях и подвалах порожние и заполненные сжиженными газами баллоны. Самовольно без специального инструктажа производить замену порожних баллонов на заполненные газом и подключать их.

3.14. 	Иметь в газифицированном помещении более одного баллона вместимостью 50 (55) л или двух баллонов 27 л (один из них запасной).

3.15. 	Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее 2 м от них.

3.16. 	Допускать порчу газового оборудования и хищение газа.

Лица, нарушившие «Правила пользования газом в быту», несут ответственность в соответствий с действующим законодательством.