Инструкция по применению калькулятора расчета

платы за технологическое присоединение

к сетям газораспределения на 2017 год

на территории Челябинской области

Во исполнение пункта 1.2. «Дорожной карты» по внедрению целевой модели «Подключение (технологическое присоединение) к сетям газораспределения, утвержденной Губернатором Челябинской области 
Б.А. Дубровским, а также с целью обеспечения прозрачности расчета платы за технологическое присоединение и создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы специалистами Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – МТРиЭ) разработан калькулятор расчета, который позволяет осуществить два варианта расчета стоимости подключения с применением утвержденных на 2017 год ставок:

- при строительстве газопроводов протяженностью до 150 метров включительно;

- при строительстве газопроводов протяженностью более 150 метров.

На 2017 год утверждена плата за технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения для 
13 газораспределительных организаций, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Челябинской области.

Также Методическими указаниями (приказ ФСТ России 
от 28.04.2014 г. № 101-э/3) утверждены формулы расчета.

В качестве исходных данных используются показатели в соответствии с выданными газораспределительной организацией техническими условиями.

- В поле «Заявитель» необходимо выбрать категорию заявителя «Физическое лицо» /»Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель».

- В поле «Наименование газораспределительной организации» необходимо выбрать из списка газораспределительную организацию, к сетям которой планируется технологическое присоединение.

- В поле «Максимальный часовой расход газа» указать максимальный часовой расход газа, указанный в заявке, направленной в газораспределительную организацию (куб. м в час).

- В поле «Протяженность» необходимо указать значение протяженности (км).

- В поле «Давление» необходимо указать значение давления (Мпа).

- В поле «Необходимость строительства ГРП» указать, есть ли необходимость  - написать «да» или «нет».

- В случае строительства газопровода протяженностью «150 метров и менее» в поле «Строительство ГРП» указать, есть ли необходимость строительства ГРП. Если нет, то указать «0». Если да, то необходимо выбрать диапазон, соответствующий нагрузке согласно выданным техническим условиям.

- В случае строительства газопровода протяженностью «150 метров и менее» указать, есть ли необходимость строительства станции катодной защиты  (далее – СКЗ). Если нет, то указать «0».

- В случае строительства газопровода протяженностью «150 метров и менее» в поле «Фактическое присоединение и пуск газа» необходимо выбрать диапазон диаметров и материал труб, а также в правом поле указать значение «Количество присоединений».

- Для получения результата необходимо нажать кнопку «Произвести расчет».

- В случае строительства газопровода протяженностью 
«более 150 метров» в поле «Строительство сетей» выбрать диапазон диаметров, тип прокладки и материал труб, а также в правом поле «Протяженность» указать значение протяженности (ед. изм. - км). В случае, если техническими условиями предусмотрено строительство нескольких участков сетей газораспределения, необходимо нажать «+» и добавить строку с новым диапазоном диаметров и значением протяженности.

- В случае строительства газопровода протяженностью «более 150 метров» указать, есть ли необходимость строительства станции катодной защиты  (далее – СКЗ). Если нет, то указать «0».

- В случае строительства газопровода протяженностью «более 150 метров» в поле «Фактическое присоединение и пуск газа» необходимо выбрать диапазон диаметров и материал труб, а также в правом поле указать значение «Количество присоединений».

- Для получения результата необходимо нажать кнопку «Произвести расчет».

Для осуществления присоединения к газовым сетям на льготной основе требуется одновременное выполнение трех условий:

1) максимальный часовой расход газа для физических лиц не превышает 5 куб. метров в час для физических лиц, 15 куб. метров в час для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

2) расстояние от газоиспользующего оборудования до сети ГРО, 
в которую подана заявка, с проектным рабочим давлением не более 0,3 МПа, измеряемое по прямой линии (наименьшее расстояние), составляет не более 200 метров;

3) сами мероприятия предполагают строительство только газопроводов-вводов (без устройства пунктов редуцирования газа).

В случае, если не соблюдается одно из вышеперечисленных условий, расчет платы выполняется ГРО по утвержденным стандартизированным тарифным ставкам, либо устанавливается органом регулирования по индивидуальному проекту.

Плата для «льготных» категорий заявителей на территории Челябинской области установлена в едином для всех ГРО размере.

Примечание:

В соответствии с Методическими указаниями (приказ ФСТ России от 28.04.2014г. № 101-э/3), стандартизированные тарифные ставки С3ij, С4k, С6n и С7 » утверждены в ценах 2001 года.

Для приведения платы в текущие цены необходимо использовать индексы изменения сметной стоимости, утвержденные Минстроем России на квартал, предшествующий кварталу в котором рассчитывается плата за технологическое присоединение.

Применение иных индексов действующим законодательством не предусмотрено.

Индексы 1 квартала 2017 года определены  письмом Минстроя России от 20.03.2017г. № 8802-ХМ/09 и применяются при расчете платы во 
2 квартале 2017 года:

«Внешние сети газоснабжения» - 5,67