Инструкция по применению калькулятора расчета

платы за технологическое присоединение

к сетям холодного водоснабжения и водоотведения на 2018 год

на территории Челябинской области

С целью обеспечения прозрачности расчета платы за технологическое присоединение и создание для заявителя возможности предварительного и контрольного расчета платы специалистами Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области (далее – МТРиЭ) разработан калькулятор расчета, который позволяет осуществить расчет стоимости подключения с применением утвержденных на 2018 год ставок за подключаемую нагрузку (суточную), и протяженность сетей необходимых для подключения в отношении заявителей, величина подключаемой (присоединяемой) нагрузки объектов которых превышает 250 куб. метров в сутки и (или) осуществляется с использованием создаваемых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с наружным диаметром, превышающим 250 мм (предельный уровень нагрузки), размер платы за подключение устанавливается органом регулирования тарифов индивидуально с учетом расходов на увеличение мощности (пропускной способности) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе расходов на реконструкцию и (или) модернизацию существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с пунктом 8 Правил регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 г. № 406, на 2018 год постановлениями Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области от 19.12.2017г. №№ 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5, 67/6 
утверждены тарифные ставки и ставки за нагрузку и за протяженность водопроводных и канализационных сетей для всех 292 организаций водопроводно-канализационного хозяйства, осуществляющих регулируемую деятельность на территории Челябинской области.

В качестве исходных данных используются показатели в соответствии с выданными сетевой организацией техническими условиями.

- В поле «Наименование муниципального образования» необходимо выбрать из списка муниципалитетов Челябинской области муниципальное образование, на территории которого планируется осуществить технологическое присоединение:

- В поле «Наименование сетевой организации» необходимо выбрать из списка регулируемых на территории муниципального образования организаций в сфере водоснабжения и водоотведения соответствующую организацию, к сетям которой планируется технологическое присоединение:

- В поле «Подключаемая нагрузка» необходимо указать уровень подключаемую нагрузку к сетям водоснабжения и водоотведения куб.м./сутки:

- В поле «Материал трубопровода» необходимо указать материал труб планируемых к прокладке для подключения объекта (чугун, стать, полиэтилен):

- В поле «Диаметр» необходимо указать диаметр участка труб планируемых к прокладке для подключения объекта, мм:

- В поле «Способ прокладки» необходимо указать способ прокладки сетей (в одну или две нитки):

- В поле «Протяженность» необходимо указать протяженность данного участка сетей указанного материала, диаметра и способа прокладки, метров:

- В случае необходимости прокладки сетей различных параметров, необходимо заполнить следующие поля с учетом разделения протяженности участков, согласно их техническим характеристикам:

- При необходимости подключения объекта капитального строительства с подключаемой нагрузкой к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения более 250 куб.м./сутки или при необходимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения диаметром 250мм и более в поле «Размер платы за подключение» будет отображено «Расчет в индивидуальном порядке»:

- В случае отсутствия необходимости строительства сетей водоснабжения и водоотведения в поле «Расчет платы за подключение» будет отражена плата за организационные мероприятия (за подключаемую нагрузку).

- Расчеты платы по тарифным ставкам за нагрузку и протяженность не предусматривают налога на добавленную стоимость.